**Протокол № 0/16-П**

**от «19» апреля 2016 г.**

**Данные о пробе**

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр проб | 0 |
| Наименование объекта исследования | Вода из скважины |
| Нарушения при доставке проб | Упаковка не нарушена |
| Упаковка | Стерильная стеклянная бутыли |
| Масса пробы | 0,5 л |
| Цель исследования | По заявке. На соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Дата проведения исследования | 16.04.16 г. – 19.04.16 г.  |

**Результаты исследований**

**Микробиологические показатели:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Результат** | **Требования НД** | **НД на методы****испытаний** |
| Общее микробное число, КОЕ 1 мл | 35 | н/б 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл, (ОКБ) | Не обнаружены | Не допускаются | -«- |
| Термотолерантные колиформные бактерии,КОЕ в 100 мл, (ТКБ) | Не обнаружены | Не допускаются | -«- |
| Коли-фаги в 100 мл | Не обнаружены | Не допускаются | -«- |
| Сульфитредуцирующие микроорганизмы, КОЕ в 20 мл  | Не обнаружены | Не допускаются | -«- |

Примечание. Результаты исследований распространяются только на представленную пробу.